17 травня 2016 р.

ОГОЛОШЕННЯ № 15-ЗП

про проведення процедури закупівлі

(далі – „Оголошення”)

Метод закупівлі: місцева закупівля

Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»

оголошує місцеву закупівлю  виробів медичного призначення згідно наступної специфікації:

| № лоту | Назва | Одиниця виміру | Кількість | Адреса поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пристрій для вливання інфузійних розчинів типу ПР, голка 0,8мм х38мм металева | штук | 500 | Державна установа « Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського Національної академії медичних наук України» вул.М.Амосова, 5, м.Київ 03680 |
|  | Шприци медичні ін'єкційні 1,0 мл з голкою одноразовою | штук | 300 |  |
|  | Шприци медичні ін'єкційні двокомпонентні одноразові, 2,0 мл. з голкою 0,6х25 мм | штук | 500 |  |
|  | Шприци медичні ін'єкційні трикомпонентні одноразові 5,0 мл з голкою 0,7х38 мм | штук | 500 |  |
|  | Шприци медичні ін'єкційні трикомпонентні одноразові 10,0 мл з голкою 0,8х38 мм | штук | 1 000 |  |
|  | Шприци медичні ін'єкційні трикомпонентні одноразові 20,0 мл з голкою 0,8х38 мм | штук | 1 000 |  |
|  | Голки ін'єкційні 06х25 | штук | 1 000 |  |
|  | Голки ін'єкційні 07х38 | штук | 1 000 |  |
|  | Рукавички н/с нітрилові не опудрені, S, 100 шт. в упаковці | упаковка | 10 |  |
|  | Рукавички н/с нітрилові не опудрені M, 100 шт. в упаковці | упаковка | 25 |  |
|  | Рукавички н/с нітрилові не опудрені L, 100 шт. в упаковці | упаковка | 5 |  |
|  | Маска медична неткана на резин. Одноразова, 50 шт. в упаковці | упаковка | 10 |  |
|  | Вата медична гігроск., гігієн. 100г. в упаковці | Упаковка | 100 |  |
|  | Контейнер для збору сечі стер. , 60 мл | штук | 500 |  |
|  | Голка для спинномозкової пункції BD spinal Needle 20 GA 3,50 IN, 0,9X90 mm або іншого виробника | штук | 50 |  |
| 2 | Система закрита для забору крові з КЗЕДТА 7.2 мг.діаметр 13*75 мм.об єм 4 мл.стерильна | штук | 7 000 | Державна установа « Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського Національної академії медичних наук України» вул.М.Амосова, 5, м.Київ 03680 |
|  | Система закрита для забору крові з активатор.згор.13*100 мм.6мл | штук | 3 000 |  |

Мережа має право вибрати переможця по кожному лоту окремо.

Якщо учасник подав пропозицію не на всі товари в лоті, то така пропозиція розглядатися не буде.

Замовники закупівлі: ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» (надалі – «Мережа»).

Обов’язкові технічні та кваліфікаційні вимоги до предмета закупівлі.

Термін постачання товарів: травень – червень  2016 року.

Умови оплати: 100 % впродовж 2-х тижнів з моменту доставки товару за адресою Київ, вул. Амосова, 5., та підписання накладної.

Місце постачання: Київ, вул. Амосова, 5

Медико-технічні вимоги до пристрію для вливання  інфузійних розчинів типу ПР

- Пристрій одноразового застосування

Пристрій повинен комплектуватися ін’єкційною голкою з зовнішнім діаметром 0,8 мм. Під’єднувальний конус голок – «Луєр».

- Повільне регулювання швидкісті від крапельного до струміневого режиму

- Ін’єкційний вузол пристрою у вигляді латексної трубки.

- Пристрій повинен мати  фільтр, який забезпечує фільтрацію повітря проти мікроорганізмів.

- Голка для підключення до ємкості є металевою.

- Пристрій повинен бути стерильний, апірогенний, нетоксичний.

Медико-технічні вимоги до рукавичок хирургічних, не припудрених,  не стерильних,  розмір S,M,L

- Виготовлені з нітрилу — бутадиенового каучуку, не припудрені, текстуровані, нестерильні

- На кінці манжети валик

Медико-технічні вимоги до шприців медичних ін'єкційних

- Шприци трьохкомпонентні

- Корпус шприца виготовлений з сополімеру поліпропілену медичного призначення.

- Не містять латексу.

- Силіконове покриття поверхні голки і шприца , тригранна заточка голки Прозорий циліндр для безпечного і точного дозування. Під’єднувальний конус голок – «Луєр».

- Розміри ігл: 0,6х25 мм (2-3 мл), 0,7х38 мм (5 мл)

- Точне градуювання. Об’єм: 1 мл, 2 мл ,5 мл , 10 мл , 20 мл .

Медико-технічні вимоги до контейнерів  для збору сечі

Виготовлені з медичного полістиролу з кришкою з поліетилену високої щільності.

• Забезпечують можливість безпечного зберігання зразків біоматеріалів.

• При кімнатній температурі хімічно стійкі до всіх часто використовуваних реагентів.

• Прозорі стінки, градуйована шкала.

• Поставляються з етикеткою або без етикетки , в індивідуальній упаковці.

• Стерилізація оксидом етилену.

Медико-технічні вимоги до масок медичних одноразових

Тришарові з антибактеріальним фільтром.

• Удосконалена форма з трьома складками, гнучка платівка у верхній частині маски і зручні вушні гумки.

• Продукція повинна бути виготовлена ​​з високоякісного синтетичного нетканого матеріалу.

Медико-технічні вимоги до пробірок

Загальні вимоги:

1. Запропоновані системи закриті для відбору крові повинні бути зареєстровані в Україні у передбаченому законодавством порядку.

2. Системи закриті для відбору крові повинні складатися з пробірки, голки та утримувача, сумісних між собою.

3. Пробірка повинна бути закритою, вакуумною для дозованого вакуумного взяття крові.

4. Пробірка повинна бути вироблена з  поліетилентетрафталату (ПЕТ) з комбінованою кришкою (пробка – безлатексний каучук).

5. Пробірка має бути стерильною, повинна мати етикетку із зазначенням активатору згортання та гелю, кількості крові, яку необхідно набрати в пробірку, а також поле для нотатків (заповнення інформації про пацієнта).

6. Голка повинна бути призначена для взяття крові з вени, стерильна, двостороння та покрита силіконом, один кінець голки має бути закритий клапаном безпеки.

7. Утримувач до пробірок має бути сумісним з пробірками та голками. Кількість утримувачів голок, самих голок та пробірок в  первинній упаковці кожної позиції не повинна перевищувати 100 шт. з можливістю розділення по 50 шт. у разі необхідності.

8. Наявність кольорового коду на пробірці у відповідності до міжнародних стандартів.

Спеціальні вимоги:

Пробірка з КЗЕДТА 7.2мг.діаметр 13*75мм.об'єм 4мл.стерильна 1.Пробірка повинна містити антикоагулянт – К3ЕДТА сухого нанесення.

2.Об’єм пробірки має забезпечувати забір 3 мл крові за рахунок дозованого вакууму.

Пробірки з активатор.згор.13*100мм.6мл

1. Пробірка повинна містити наповнювач окис  кремнію (SiO2).

2.  Об’єм пробірки має забезпечувати забір 6 мл крові за рахунок дозованого вакууму.

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до закритих систем для відбору крові:

1. Супроводжувальна документація, яка повинна поставлятися Одержувачу: копія свідоцтва державної реєстрації в Україні, інструкція по використанню українською мовою, сертифікат відповідності медичних виробів вимогам якості та безпеки для здоров'я людини -  у кількості 1 екземпляр для кожного закладу Одержувача.

2. Первинна упаковка систем закритих для відбору крові має містити наступну інформацію: найменування й адреса виробника, місяць і рік виробництва, умови зберігання, № свідоцтва про державну реєстрацію в Україні.

3.  Кожна система закрита для відбору крові має обов’язково містити на своїй поверхні наступну інформацію: назва виробу, номер серії, місяць і рік завершення терміну придатності.

4. Постачальник повинен надати інформацію про загальний термін придатності систем закритих для відбору крові.

5. Постачальник повинен надати інформацію про температурний режим зберігання та використання систем закритих для відбору крові.

6. Термін придатності систем закритих для відбору крові на момент передачі Одержувачу має становити не менше 75% від загального терміну придатності, але не менше 12 місяців.

В процесі закупівлі та постачання продукції можливі пошкодження упаковок, порушення умов транспортування і зберігання, що може негативно відобразитися на якості продукції та призвести до подовження термінів постачання. Відповідальність за зазначені ризики несе Постачальник товару.

У разі невідповідності технічних та кваліфікаційних вимог пропозиція учасника не буде розглянута.

| № | Критерій оцінки | Ваговий коефіцієнт |
| --- | --- | --- |
|  | Вартість пропозиції | 100% |

Пакет документів, що має бути подано для участі у:

- Заповненої форми цінової пропозиції, що є додатком № 1 до оголошення;

- Копія свідоцтва про Державну реєстрацію юридичної особи або виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або роздруковану інформацію з Інтернет ресурсів (usr.minjust) та (sfs.gov.ua), завірені підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою (при наявності).

- Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку (форма №4-ОПП); копія свідоцтва платника податку на додану вартість - у разі наявності.

Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками

Заітов Акім, фахівець відділу закупівель тел. (044) 339-92-39 вн.н. 701, Email: a@network.org.ua

Правила оформлення цінової пропозиції:

- Учасники можуть подавати пропозиції у письмовому вигляді особисто або на Email: a.zaitov@network.org.ua;

- Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними.

- Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе учасник.

- Строк дії пропозиції повинен становити не менше 30 календарних днів з дати закінчення строку подачі пропозицій.

- У разі, якщо пропозиція надійшла після спливу кінцевого терміну приймання пропозицій, то така пропозиція не розглядається.

- До участі у оцінці пропозицій допускаються пропозиції, які повністю відповідають умовам цього Оголошення.

Підписанням пропозиції учасник зобов’язується, у випадку акцепту цієї пропозиції Мережею, підписати  Договір поставки, протягом десяти робочих днів, з дати отримання листа із повідомленням про акцепт пропозиції.

Пропозиції приймаються за адресою: 04080 м.Київ, вул. Межигірська, 87-а, ВБО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ", для Заітов Акім.

Кінцевий термін приймання пропозицій від учасників:

«24» травня 2016 року, до 16 год. 00 хв. за київським часом.

Мережа, як організатор торгів, має право на додатковий запит інформації або документів від учасників торгів з метою підтвердження відповідності учасника торгів вимогам Оголошення.